[image: image1.jpg]3?“!
SHEH
e
Regione Umbria

Giunta Regionale



[image: image2.png]




Oggetto: R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775 – Ditta Rossi Niccola e Rossi Carlo – Ordinanza Ammissione ad Istruttoria di domanda di concessione di derivazione idrica dal subalveo del Fiume Sordo, in località Freddara, nel Comune di Norcia. Prat. n. 5408265/Deriv. 
Ordinanza n. 08 del 20 Giugno 2018

IL DIRIGENTE


VISTA la domanda acquisita al prot. provinciale n. E-0196307 del 29.06.2006 e le successive integrazioni tecniche trasmesse a corredo della stessa, acquisite al prot. provinciale n. E-0355653 del 02/09/2013 a firma del Dott. Ing. Raffaele Confidati, del Dott. Geol. Flavio Buratti e del Dott. Agr. Alessandro Ena, con la quale la Ditta Rossi Niccola e Rossi Carlo, con sede in Via Madonna dei Calcinai n. 2, Sefro (MC), ha inoltrato richiesta di concessione in sanatoria per derivare le acque da sorgente in località Freddara, nel Comune di Norcia, per la portata massima di l/sec. 200 (moduli 2) e media di l/sec. 130 (moduli) per uso piscicoltura. L’opera di derivazione delle acque consiste in un sistema drenante costituito da tubazioni del diametro pari a 0,16 m, che recapitano le acque direttamente su 8 pozzetti di raccolta. I tubi drenanti sono posizionati al di sotto del piano di campagna e gli stessi intercettano i livelli più superficiali della falda di subalveo del Fiume Sordo. Le acque raccolte nei pozzetti verranno poi canalizzate presso l’impianto di allevamento per avannotti in argomento secondo le modalità descritte nella Relazione Tecnica Particolareggiata Elab-01 dell’Agosto 2013. Le acque captate e utilizzate nel ciclo produttivo verranno lasciate decantare in una vasca di decantazione prima di essere immesse nel Fiume Sordo, in località Freddara, nel Comune di Norcia; 


CONSIDERATO che l’avviso di presentazione della domanda sopra citata è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 20-02-2018 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 20-02-2018 e che nel prescritto termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla G.U. e sul B.U.R.U. non sono state presentate domande incompatibili e concorrenti;


VISTA la nota prot. n. 0026817-2018 – U-del:08/02/2018 con la quale la Regione Umbria, ha trasmesso all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, la documentazione tecnico – amministrativa correlata all’istanza di concessione idrica in argomento, al fine di ottenere il parere di quest’ultima ai sensi dell’art. 7 comma 2 

del R.D. 1775/1933 e s.m. ed i. e della Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 925 del 01.07.2003;


VISTA la nota acquisita al prot. regionale n. 0108942-2018 – E-del:28/05/2018 con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale ha inviato il proprio parere di competenza;


VISTA la nota prot. n. 0115347-2018 – U-del:05/06/2018 con la quale la Regione Umbria, ha trasmesso al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la documentazione tecnico amministrativa correlata all’istanza di concessione di derivazione idrica in argomento, al fine di ottenere il parere del Parco medesimo ai sensi dell’art. 164 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;


VISTO che a tutt’oggi il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, non ha ancora provveduto ad inviare agli Uffici Regionali competenti, il proprio parere richiesto al medesimo dalla Regione Umbria con nota di cui al punto precedente;

DISPONE

La domanda acquisita al prot. provinciale n. E-0196307 del 29.06.2006, presentata dalla Ditta Rossi Niccola e Rossi Carlo, unitamente agli atti tecnici di cui alle premesse, sarà depositata presso gli Uffici preposti del Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, sito in Perugia, Via Palermo 86/A, nelle ore d’ufficio aperto al pubblico per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, decorrenti dal 27 Giugno 2018, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione;

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni (quindici) consecutivi, decorrenti dalla stessa data del 27 Giugno 2018, all’Albo Pretorio del Comune di Norcia;

Eventuali opposizioni, osservazioni e richieste potranno essere presentate non oltre il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti sempre dalla data del 27 Giugno 2018 presso questo Servizio oppure presso il Comune sopraindicato;

La presente Ordinanza viene inviata per opportuna conoscenza ed eventuale intervento alla visita di sopralluogo d’istruttoria a:

Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale
bacinotevere@pec.abtevere.it

Comando Regione Carabinieri Forestali 
coor.umbria@pec.corpoforestale.it
Comune di Norcia
Servizio Interessato

comune.norcia@postacert.umbria.it

Fratelli Rossi – Società Semplice
fratellirossi_ss@pec.it
Az. Agricola Troticoltura

Erede Rossi Silvio di

Rossi Niccola
rossi.niccola@pec.trote.it

La Visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell’art. 8 del T.U. 11 Dicembre 1933 n. 1775, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 19 Luglio 2018, alle ore 10:00, con ritrovo presso l’area di ubicazione della derivazione in località Freddara, nel Comune di Norcia (PG).








Il Dirigente

    Dr. Borislav Vujovic
	ALLJ318130.DOC
	www.regione.umbria.it
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

	Pagina 3 di 3



