COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  19   Del  29-01-18

NUM.REG.GEN.45

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: (CIG:  ZCA21EB4F1) - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNA= 
LI.  -  ACQUISTO  MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN
SICUREZZA  IMPIANTO ELETTRICO PRESSO EDIFICIO SCO=
LASTICO  DENOMINATO  "G.G. PONTANO" IN VIA D. ALI=
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-Che il Comune di Cerreto di Spoleto è proprietario degli edifici adibiti a plesso scolastico, comprensivo di scuola, elementare, media e palestra;

-Che presso l'edificio scolastico denominato "G.G. Pontano" sito in via D. Alighieri nr.2, a seguito del sopralluogo, effettuato dalla ditta "CERTA S.r.l." di Terni per le verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti di messa a terra, ai sensi del DPR. 462/2001, è risultato necessario sostituire il seguente materiale sul quadro elettrico generale: 
- nr. 01 blocco differenziale 4P in < 63A ISTANT A/0.3 3,5M
- nr. 01 interrutore magnetotermico 4P C40 6KA 4M
- nr. 01 interr. magnet. dif. com. 2P C10 6KA AC/0,3 2M

Verificato:
-Che per l'acquisto del suddetto materiale si è contattata la ditta "SOCRATE'S S.r.l." di Spoleto (P.IVA: 01739280541), la quale si è disposta ad effettuare la consegna del materiale dietro un preventivo di spesa di Euro 347,88 oltre Euro 76,53 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 424,41;

Accertato:
-Che il preventivo presentato risulta conveniente e vantaggioso per questo Ente;

- che ai sensi del D.L. nr. 52/2012, convertito in Legge nr. 94/2012 si è provveduto ad effettuare la verifica istruttoria finalizzata a reperire i suddetti prodotti e le suddette prestazioni presso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);

- che da tale verifica è risultato che non sono presenti i prodotti o le prestazioni necessarie a questo Ente;

Verificato:
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A

1) Di affidare ed impegnare, a favore della ditta"SOCRATE'S S.r.l." di Spoleto (P.IVA: 01739280541), ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punti 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura del materiale in premessa, necessario da sostituire nel quadro elettrico,  presso l'edificio scolastico denominato "G.G. Pontano" sito in via D. Alighieri nr.2, dietro un preventivo di spesa di Euro 347,88 oltre Euro 76,53 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 424,41,  

2) Di imputare il suddetto importo di Euro 424,41 al seguente capitolo di Bilancio:
- Cap.340

3) CIG: ZCA21EB4F1.
(SAN)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 09-02-18 e vi resterà fino al 24-02-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------