COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  204   Del  30-10-19

NUM.REG.GEN.580

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: SISMA  2016  - O.C.S.  n. 56/2018 - EDIFICIO COMU= 
NALE "HOTEL PANORAMA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESE=
CUTIVO -

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-	che a seguito degli eventi sismici del 2016, l'edificio comunale denominato "Hotel Panorama"  sito in Cerreto di Spoleto capoluogo in via Vittime del Terrorismo, è stato dichiarato inagibile con Ordinanza Sindacale nr. 177 del 20/12/2016 aggiornata con Ordinanza Sindacale n. 56 del 22/11/2018 (inagibilità di tipo “B” – agibile con provvedimenti);
-	che con O.C.S. nr. 56 del 10/05/2018, è stato approvato il "2° Programma delle Opere Pubbliche" nel quale è ricompreso l'intervento per il ripristino dell'edificio comunale "Hotel Panorama" per l'importo di Euro 750.000,00;
-	che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 200 (R.G. 489) del 19/10/2017 e con D.D. n. 105 del 31/05/2018 (RG 267), è stato incaricato l’Arch. Fausto Bonucci per la redazione del progetto architettonico e strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e il p.i. Massimiliano Venturi per la redazione del progetto degli impianti termomeccanici e di prevenzione incendi;
-	Che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 233 (R.G.561) del 20/11/2017 è stato incaricato il dott. Claudio Ferrari di redigere la relazione geologica;
-	Che con D.D. n. 88 del 23/05/2019 è stato approvato l’atto ricognitivo degli incarichi per servizi tecnici ed è stato preso atto della costituzione dei raggruppamenti temporanei costituiti dai professionisti incaricati;
-	Che con D.D. n. 195 del 22/10/2019 è stato incaricato l’ing. Roberto Baliani per il collaudo statico delle opere strutturali;
-	che con Delibera di G.C. n. 76 del 05/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l’importo di € 750.000,00 di cui € 587.410,48 per lavori e € 162.589,52 per somme a disposizione;
-	con delibera di G.C. n. 133 del 20/12/2018 è stata approvata la 1/a revisione del progetto definitivo e con D.D. n. 91 del 01/06/2019 è stata approvata la 2/a revisione del progetto definitivo;
-	che il progetto definitivo è stato approvato, con prescrizioni, in sede di Conferenza Regionale dei Servizi come risulta dall’atto di chiusura della conferenza approvato dall’U.S.R. dell’Umbria con D.D. n. 700 del 28/06/2019;
-	con il progetto definitivo presenta il seguente quadro economico:
PROGETTO DEFINITIVO	 	IMPORTI	
Importo lavori soggetto a ribasso		                  538.236,64 	
oneri per la sicurezza		                     22.556,56 	
importo lavori da computo		                   560.793,20 	
costi per la sicurezza		                     26.617,28 	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		                   587.410,48 	
Somme a disposizione:			
IVA 10%	10,0%	                     58.741,05 	
onorario progetto architettonico e d.l.	8,4%	                     49.342,48 	
onorario progetto impianti, antincendio  e e.e.	3,5%	                     20.559,37 	
relazione geologica	0,8%	                       4.699,28 	
collaudo statico	0,4%	                       2.349,64 	
contributo previdenziale INARCASSA	4,0%	                       2.067,68 	
contributo previdenziale (geologo e impianti)	2,0%	                           505,17 	
I.V.A. onorari tecnici	22,0%	                     17.495,20 	
saggi e indagini 		                       1.600,00 	
I.V.A. su saggi e indagini	22,0%	                           352,00 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	0,6%	                       3.524,46 	
imprevisti		                             85,31 	
spese amministrative e varie		                       1.267,87 	
Somme a disposizione		                  162.589,52 	
TOTALE PROGETTO	 	                   750.000,00 	

Visto:
-	che il p.i. Massimiliano Venturi ha rimesso la progettazione esecutiva dei lavori relativi agli impianti tecnologici e all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi;
-	che l’arch. Fausto Bonucci, avendo acquisito la progettazione degli impianti di cui sopra, ha elaborato e trasmesso la progettazione esecutiva generale dell’opera;
-	che il progetto esecutivo si compone dei seguenti allegati:
A)      PROGETTO ARCHITETTONICO (RTP Bonucci)	
1	0A relazione e fotografica	
2	Tav 01 Stato attuale Piante	
3	Tav 02 stato attuale Prospetti e sezioni	
4	Tav 03 Progetto Piante	
5	Tav 04 Progetto Prospetti e Sezioni	
6	Tav 05 US1-US2-US3 Spiccato murature Pianta piano Terra	
7	Tav 06 US1 Spiccato murature Pianta piano Primo e Secondo	
8	Tav 07 US1 Scala interna - Particolari costruttivi	
9	Tav 08 US1 Scala esterna - Particolari costruttivi	
B)       PROGETTO STRUTTURALE (RTP Bonucci)	
10	Sa - Relazione sullo stato di danno e sulla vulnerabilita	
11	Sb - Quadro fessurativo	
12	Sc – Saggi ed indagini sulle strutture	
13	Sd - Relazione Tecnica Illustrativa delle strutture	
14	Se - Valutazione della sicurezza	
15	Sf - Piano di Manutenzione	
16	Sg - Relazione sulle fondazioni	
17	Sh1 - Relazione geotecnica US1 – stato attuale	
18	Sh2 - Relazione geotecnica US1 – stato di progetto	
19	Si - Relazione sui materiali	
20	SI att. US1 - relazione calcolo stato attuale unità strutturale 1	
21	SI prog. US1 - relazione calcolo stato di progetto unità strutturale 1	
22	SI 1 – allegato di calcolo verifiche locali	
23	Sm - Elementi essenziali del progetto strutturale	
24	Sn – Calcolo del volume lordo e prospetto del calcolo del contributo	
25	Sgiu – Layout giunti tecnici	
26	Su.s – Layout unità strutturali	
27	Smat1 – Rilievomaterico e strutturale	
28	Smat2 - Rilievomaterico e strutturale	
29	S01 - U.S.1 – Pianta Piano Terra	
30	S02 - U.S.1 – Pianta Piano Primo	
31	S03 - U.S.1 – Pianta Piano Secondo	
32	S04 - Prospetti	
33	S05 – Particolari esecutivi	
34	S06 - Particolari esecutivi	
35	S07 - Particolari esecutivi	
36	S08 – U.S.3. – Interventi e particolari esecutivi	
37	S09 – U.S.3. – Interventi e particolari costruttivi	
38	S10 – U.S.3. – Interventi e particolari costruttivi	
C)       DOCUMENTI PER APPALTO (RTP Bonucci)	
39	C1) computo metrico estimativo	
40	C2) Elenco prezzi e analisi dei prezzi	
41	C3) Computo metrico sicurezza	
42	C4) Elenco prezzi sicurezza	
43	C5) Oneri sicurezza	
44	C6) Quadro economico	
45	C7) Cronoprogramma	
46	C8) Capitolato Speciale Appalto	
47	C9) PSC	
D)      PROGETTO LINEA VITA (RTP Bonucci)	
48	L.V.1  Relazione Tecnica – Relazione di Calcolo	
49	L.V.2  Fascicolo tecnico della copertura – Area di Lavoro	
50	L.V.3  Fascicolo tecnico della copertura – Disposizione D.P.	
E) PROGETTO IMPIANTI E PREVENZIONE INCENDI (RTP Venturi)	
Impianto elettrico	
51	TAV. IE-01 IMPIANTO ELETTRICO – Illuminazione e F.M. Piano Seminterrato, Terra, 1° e 2° 	
52	TAV. IE-02 IMPIANTO ELETTRICO – Speciali Piano Seminterrato, Terra, 1° e 2° 	
53	 TAV. IE-03 IMPIANTO ELETTRICO – Schemi Quadri Elettrici 	
54	TAV. IE-04 IMPIANTO ELETTRICO – Relazione Tecnica 	
55	TAV. IE-05 IMPIANTO ELETTRICO – verifica protezione scariche atmosferiche	
*	computo estimativo	
*	analisi prezzi	
Impianto Termomeccanico	
56	TAV. IM-01 IMPIANTO TERMICO – Distribuzione Piano Seminterrato, Terra, 1° e 2° 	
57	TAV. IM-02 IMPIANTO IDRICO SANITARIO – Distribuzione Piano Seminterrato, Terra, 1° e 2° 	
58	TAV. IM-03 SCARICHI –  Piani Seminterrato, Terra, 1° e 2° 	
59	TAV. IM-04 ADDUZIONE GAS –  Piani Seminterrato, Terra, 1° e 2° 	
60	TAV. IM-05 PRODUZIONE FLUIDI PRIMARI – Schema centrale termica	
61	TAV. IM-06  IMPIANTO TERMICO – Relazione Tecnica 	
*	Computo metrico estimativo	
*	analisi prezzi	
Prevenzione Incendi	
62	TAV. PI-01 PREVENZIONE INCENDI – Adeguamento Piani Sem., Terra, 1°, 2° e Prospetti N.ed O.	
63	TAV. PI-02 PREVENZIONE INCENDI – Relazione Tecnica 	
*	computo estimativo	
*	analisi prezzi	
*	(inglobati nel progetto architettonico e strutturale)	

-	Che il progetto esecutivo presenta il seguente quadro economico:
PROGETTO ESECUTIVO	 	IMPORTI	
importo lavori soggetti a ribasso		                  561.687,24 	
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		                     23.430,52 	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		                   585.117,76 	
Somme a disposizione:			
IVA 10%	10,0%	                     58.511,78 	
onorario progetto architettonico e d.l.	8,4%	                     49.149,89 	
onorario progetto impianti, antincendio  e e.e.	3,5%	                     20.479,12 	
relazione geologica	0,8%	                        4.680,94 	
collaudo statico	0,400%	                        2.340,47 	
contributo previdenziale INARCASSA	4,0%	                        2.059,61 	
contributo previdenziale (geologo e impianti)	2,0%	                           503,20 	
I.V.A. onorari tecnici	22,0%	                     17.426,91 	
saggi e indagini 		                        1.600,00 	
I.V.A. su saggi e indagini	22,0%	                           352,00 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		                        6.500,00 	
spese amministrative e varie		                        1.200,00 	
imprevisti e arrotondamento		                             78,31 	
Somme a disposizione		                  164.882,24 	
TOTALE PROGETTO	 	                   750.000,00 	

-	Che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata espletata la procedura di verifica e validazione del progetto esecutivo come risulta dal relativo verbale in data 29/10/2019;
Considerato:
-	Che il progetto elaborato è conforme alle risultanze del progetto definitivo ed alle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale dei Servizi;
-	Che il compenso di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è conforme alle disposizioni dell’articolato di legge e del regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n. 35 dell’ 08/03/2019;
-	che il progetto è meritevole di approvazione; 
-	che l’opera è ricompresa nel vigente programma triennale e piano annuale dei lavori pubblici;
Visto:
-	il D.Lgs. nr. 50/2016;
-	il D.L. nr. 189/2016;
-	l'O.C.S. nr. 37/2017;
-	l'O.C.S. nr. 56/2018;
-	l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000
-	il decreto sindacale n. 12 del 017/07/2019 con il quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell’area tecnica;
DETERMINA
1.	Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Riparazione e miglioramento sismico dell’edificio comunale Hotel Panorama” redatto dal p.i. Massimiliano Venturi, per quanto riguarda la parte impiantistica e prevenzione incendi, e dall’arch. Fausto Bonucci dello studio Bonucci & Tognellini, per quanto riguarda la progettazione generale architettonica e strutturale, con il seguente quadro economico:
PROGETTO ESECUTIVO	 	IMPORTI	
importo lavori soggetti a ribasso		                  561.687,24 	
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		                     23.430,52 	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		                   585.117,76 	
Somme a disposizione:			
IVA 10%	10,0%	                     58.511,78 	
onorario progetto architettonico e d.l.	8,4%	                     49.149,89 	
onorario progetto impianti, antincendio  e e.e.	3,5%	                     20.479,12 	
relazione geologica	0,8%	                        4.680,94 	
collaudo statico	0,400%	                        2.340,47 	
contributo previdenziale INARCASSA	4,0%	                        2.059,61 	
contributo previdenziale (geologo e impianti)	2,0%	                           503,20 	
I.V.A. onorari tecnici	22,0%	                     17.426,91 	
saggi e indagini 		                        1.600,00 	
I.V.A. su saggi e indagini	22,0%	                           352,00 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		                        6.500,00 	
spese amministrative e varie		                        1.200,00 	
imprevisti e arrotondamento		                             78,31 	
Somme a disposizione		                  164.882,24 	
TOTALE PROGETTO	 	                   750.000,00 	

2.	Di dare atto che l’opera è finanziata ai sensi e con le modalità di cui all’O.C.S. n. 56 del 10/05/2018;
3.	Di dare atto che all’intervento in oggetto è attribuito il codice CUP n°  D74E16000840002;
4.	Di trasmettere il presente atto ed il progetto esecutivo all’USR dell’Umbria con istanza di approvazione definitiva ed emissione del provvedimento di finanziamento dell’opera ai sensi dell’art. 5 dell’O.C.S. n. 56/2018 dando atto che a tali adempimenti è subordinata l’efficacia del presente atto;

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

--------------------------------------------------------------------- 

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 20-11-19 e vi resterà fino al 05-12-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------