|  |
| --- |
| **ELENCO DELLE MANUTENZIONI**  |
|
|
| **CUCINA CENRALIZZATA** |   |   | frequenza |   |
|  | 1 | Controllo e mantenimento in efficienza dell'impianto elettrico, interno alla cucina, comprensivo dei corpi illuminanti ed collegamenti della apparecchiature elettriche, con sostituzione degli elementi non funzionanti  |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| 2 | Controllo e mantenimento delle attrezzature comprensivo delle visite periodiche di controllo, materiale di consumo per filtri, decalcificatori ecc. |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| 3 | Controllo e mantenimento degli allacci dei lavelli lavastoviglie, lavabi e wc all'impianto fognario , sistema aspirazione, decalcificatore ed ogni altra attrezzatura | inizio anno scolastico ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità |   |
| 4 | Controlo e mantenimento delle rubinetterie ed allacci idrici di tutte le apparecchiature con sostituzione degli elementi non idonei. | inizio anno scolastico ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità |   |
| 5 | Controllo e mantenimento dei locali comprensivo della totale tinteggiatura da effettuare al'inizio dell'anno scolastico; degli infissi interni ed esterni zanzariere. Mantenimento della zoccolatura e pavimentazione | inizio anno scolastico ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità |   |
| 6 | Controllo e mantenimento dell'arredo sia esso pensile o appaggiato al suolo, con verifica periodica del buon funzionamento degli elementi scorrevoli e delle chiusure, dei ripiani e della stabilità e sicurezza.  |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| 7 | manutenzione, e nel caso sostituzione, di rubinetterie, scarichi e condotti vari, compresi quelli di aspirazione |  ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità |   |
|   |
|
| **REFETTORIO SCUOLA MATERNA** |   |
|   | 1 | Controllo e mantenimento in efficienza dell'impianto elettrico, compresi i corpi illuminanti,  |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
|   | 2 | Controllo e mantenimento dell'arredo sia esso pensile o appoggiato al suolo, con verifica periodica del buon funzionamento degli elementi scorrevoli e delle chiusure, dei ripiani e della stabilità e sicurezza.  |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
|   | 3 | Controllo e mantenimento dei locali comprensivo della totale tinteggiatura da effettuare al'inizio dell'anno scolastico; degli infissi interni ed esterni zanzariere. Mantenimento della zoccolatura e pavimentazione |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| **REFETTORIO ASILO NIDO** |   |   |
|   | 1 | Controllo e mantenimento in efficienza dell'impianto elettrico, compresi i corpi illuminanti,  |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| 2 | Controllo e mantenimento dell'arredo sia esso pensile o appaggiato al suolo, con verifica periodica del buon funzionamento degli elementi scorrevoli e delle chiusure, dei ripiani e della stabilità e sicurezza.  |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| 3 | Controllo e mantenimento dei locali comprensivo della totale tinteggiatura da effettuare al'inizio dell'anno scolastico; degli infissi interni ed esterni zanzariere. Mantenimento della zoccolatura e pavimentazione |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| **REFETTORIO SCUOLA ELEMENTARE** |   |   |
|   | 1 | Controllo e mantenimento in efficienza dell'impianto elettrico, compresi i corpi illuminanti,  |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| 2 | Controllo e mantenimento dell'arredo sia esso pensile o appaggiato al suolo, con verifica periodica del buon funzionamento degli elementi scorrevoli e delle chiusure, dei ripiani e della stabilità e sicurezza.  |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| 3 | Controllo e mantenimento dei locali comprensivo della totale tinteggiatura da effettuare al'inizio dell'anno scolastico; degli infissi interni ed esterni zanzariere. Mantenimento della zoccolatura e pavimentazione |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| 4 | Controllo e mantenimento degli allacci dei lavelli lavastoviglie, lavabi e wc all'impianto fognario , sistema aspirazione, decalcificatore ed ogni altra attrezzatura |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| 5 | Controllo e mantenimento delle attrezzature comprensivo delle visite periodiche di controllo, materiale di consumo per filtri, decalcificatori ecc. |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |
| 6 | Controllo e mantenimento delle rubinetterie ed allacci idrici di tutte le apparecchiature con sostituzione degli elementi non idonei. |  quadrimestre con inizio anno scolastico |   |