COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 86 del 25-07-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	RIPARAZIONE POMPA RICIRCOLO DEL DEPURATORE COMUNALE. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA di Euro  1.397,00
Cig: Z93297D135	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i seguenti atti
•	la determinazione n. 52 del 19.05.2018 con la quale si aggiudica definitivamente alla ditta ING. G. LUPI S.R.L..  con sede in con sede in VIA TIBURTINA N. 135 - 00185 ROMA il servizio "gestione operativa,, manutenzione, gestione  e smaltimento rifiuti dell'impianto di depurazione comunale in Via della Vicenda" per un importo di € 17.675,76 (diciassettemilaseicentosettantacinque/76) a cui vanno aggiunti € 1.362,00 (milletrecentosessantadue/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 19.037,76 (diciannovemilatrentasette/76), esclusa IVA al 10%; 
Dato atto che a seguito dell’adozione della Determina 52/2018 di cui sopra è stata impegnata la relativa somma di € 20.941,54 (ventimilanovecentoquarantuno/54) di cui  € 19.037,76 (diciannovemilatrentasette/76). per il servizio ed € 1.903,78  per IVA al 10% come di seguito in dettaglio:
-	per € 12.215,91 al Capitolo n. 1910 Codice 09.04-1.03.02.09.000 “PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE   “ del Bilancio anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 
-	per € 8.725,63 al Capitolo n. 1910 Codice 09.04-1.03.02.09.000 “PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE   “ del Bilancio anno 2019

Vista la determinazione n. 08 del 02.01.2019 con la quale si confermava  l’impegno della somma di € 8725,63 per il servizio di gestione operativa,, manutenzione, gestione  e smaltimento rifiuti dell'impianto di depurazione comunale in Via della Vicenda a favore della  ditta ING. G. LUPI S.R.L..  con sede in con sede in VIA TIBURTINA N. 135 - 00185 ROMA, C.F. 00881340574 / P.IVA .05997931000 -  per il periodo 01/01/2019 – 31/05/2019 

Vista la Determinazione n. 64 del 05/06/2019 con la quale di prorogava l’affidamento del  servizio di gestione operativa,, manutenzione, gestione  e smaltimento rifiuti dell'impianto di depurazione comunale in Via della Vicenda alla ditta ING. G. LUPI S.R.L..  con sede in con sede in VIA TIBURTINA N. 135 - 00185 ROMA, C.F. 00881340574 / P.IVA .05997931000   fino al 31/12/2019, salvo definitiva presa in carico dello stesso da parte della Società Acqua Pubblica Sabina – gestore Unico A.T.O. 3 prima della scadenza del contratto agli stessi patti e condizioni di cui alla Determina di aggiudicazione  n. 52/2018 ovvero: 

•	 corresponsione di canone mensile di € 1.745,13 comprensivo di IVA per il periodo Giugno/Dicembre 2019 per un totale complessivo di € 12.215,91 (sette mesi)

Considerato che le manutenzioni straordinarie presso il Depuratore devono essere preventivamente comunicate all’Ufficio Tecnico ed autorizzate dallo stesso;  

Dato atto che .;  

-	con lettera protocollo 35/19  del 23.07.2019 pervenuta in pari data ed annotata al protocollo al n. 5001 la Ditta aggiudicataria Ing. LUPI srl,  ha comunicato la necessità di riparazione di  una pompa per ricircolo  come da preventivo di seguito riportato :

1)	Estrazione apparecchiatura, distacco collegamenti elettrici ed idraulici, sostituzione 2 cuscinetti e 2 tenute , prove funzionali rimontaggio   nuova attacco collegamenti elettrici ed idraulici , rimontaggio:

Costo materiale 	€ 850,00	
Operaio specializzato (€ 27,50*ore 8)	€ 220,00	
Operaio qualificato (€ 25,00* ore 8)	€ 200,00	
		
IMPONIBILE	€ 1.270,00	
IVA 10%	€ 127,00	
TOTALE INTERVENTO	€ 1.397,00	

 Per un totale di € 1.397,00 (iva compresa al 10%)

Ritenuto di dover fare proprie le richieste di autorizzazione pervenute dalla Ditta aggiudicataria Ing. LUPI srl per i seguenti motivi:

-	L’impianto deve garantire il ciclo epurativo in maniera continuativa in quanto la inefficienza della pompetta per disinfezione  impedisce la corretta gestione dell’impianto;
-	Ove si dovesse verificare la sospensione del processo  di depurazione si scaricherebbero sul ricettore a valle acque non conformi alla vigente normativa;
-	In presenza dei disservizi suddetti i costi di recupero e di danno all’ambiente sarebbero notevoli e non sostenibili;

Ritenuto di dover prendere in considerazione il preventivo in data 23.07.2019, giusta proposta offerta della  Ditta aggiudicataria Ing. LUPI srl. e di procedere alla riparazione  della pompa di ricircolo per l’importo complessivo di  € 1.397,00  (IVA compresa al 10%), 

Ritenuto di dover assumere impegno di spesa di €  1.397,00  al fine di fare fronte agli oneri di riparazione di: 
-	Una pompa di ricircolo   ; 

Dato atto che: 
- la gestione e manutenzione del Depuratore non può essere sospesa in quanto diversamente si danneggerebbe  il processo depurativo delle acque nere;
- la  Ditta aggiudicataria Ing. LUPI srl fino ad oggi ha espletato il servizio con professionalità ed esperienza tecnica-organizzativa ;
- non esiste in loco altro operatore economico che possa offrire alternativa valida al servizio offerto dalla società in parola;

Vista la disponibilità di sul capitolo 1910 codice 1.09.04.03 “prestazioni di servizi per la gestione del servizio di depurazione” del Bilancio 2019;
	
-	Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ; 
-	Visto lo Statuto Comunale;
-	Visto il Regolamento di contabilità;
-	Visto il D.U.R.C. 

DETERMINA

-	La narrativa della presente si intende richiamata ed approvata;

1.	Assumere impegno di spesa di € 1.397,00 necessaria a coprire gli  oneri di sostituzione di:  

-	Riparazione di una pompa per ricircolo:  Estrazione apparecchiatura, distacco collegamenti elettrici ed idraulici, sostituzione 2 cuscinetti e 2 tenute , prove funzionali rimontaggio   nuova attacco collegamenti elettrici ed idraulici , rimontaggio con operaio specializzato e qualificato;

2.	Incaricare la Ditta ING. G. LUPI S.R.L..  con sede in con sede in VIA TIBURTINA N. 135 - 00185 ROMA di provvedere alla riparazione della pompa di ricircolo nel rispetto del preventivo pervenuto il 23.07.2019,  che richiede una spesa complessiva di € 1.397,00; 
3.	Dare atto che la liquidazione della quota a carico di questo Comune avverrà solo dopo che la Ditta  ING. G. LUPI S.R.L.. avrà trasmesso fattura elettronica, certificazione di collaudo degli elementi oggetto di sostituzione e/o manutenzione; 
4.	Imputare la spesa di €  1.397,00 sul capitolo 1910 codice 1.09.04.03 “prestazioni di servizi per la gestione del servizio di depurazione” del Bilancio anno 2019;	
5.	Trasmettere copia della presente alla Ditta ING. G. LUPI S.R.L..P. IVA. 00689390573 . 
6.	  Trasmettere altresì copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Ragioniere Capo per il seguito di competenza; 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
ING. G. LUPI  Srl	  215	12-08-2019	      1.397,00	      1910	2019	

Poggio Bustone lì  25-07-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-08-2019 al 03-09-2019 al numero 697

Poggio Bustone  Lì  19-08-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 19-08-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli