IL SINDACO in qualità di Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione

AI SENSI:
-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;
-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo “Statuto comunale” adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
-della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
-del decreto n.4/2018 prot.5765 del 02.07.2018, con il quale il Sindaco:
(omissis)
“VISTO il proprio decreto n.2 del 02.05.2018 con il quale il Sindaco attribuiva a sé stesso la Responsabilità del Servizio Tecnico-Manutentivo con decorrenza dal 01.05.2018 al 30.06.2018;”
(omissis)
RITENUTO di avvalersi della suddetta facoltà attribuendo a sé stesso, in qualità di Sindaco, la responsabilità del Servizio Tecnico-Manutentivo fino al 31.12.2018;
(omissis)
decretava:
(omissis)
1)-DI ATTRIBUIRE a sé stesso, ai sensi dell’articolo 53, comma 23, della Legge n.388/2000 e s.m.i., la Responsabilità del Servizio Tecnico-Manutentivo dando atto che la suddetta attribuzione è dal 01.07.2018 al 31.12.2018;
(omissis)
CONSIDERATO:
-che allo stato attuale, non sono ancora state effettuate le nuove nomine;
ATTESO:
-che l’art.16 comma 2 del “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i. dispone:
“(…) L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina (…)”;
ed inoltre:
-della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 e successive estensioni e proroga, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dai sismi dei mesi di agosto, ottobre 2016 e gennaio 2017;
-del D.L. 17 ottobre 2016 n.189, convertito con Legge 15 dicembre 2016 n.229 e s.m.i.;
-delle O.C.D.P.C. nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415- 418-422 e 427 del 2016;
-delle O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;
-della O.C.D.P.C. n.495-502-510-518 e 538 del 2018;

PREMESSO:
-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza, di cui al paragrafo “4.3.2-Procedure per il rischio sismico” del Piano Comunale di Emergenza (P.C.E.) approvato con D.C.C. n°13 del 21.03.2013 e ss.mm.ii, per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;
-che in attuazione di quanto sopra, il C.D.P.C., con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico (…)”;
DATO ATTO:
-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, all’art.1 comma 1, veniva disposto:
“1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell’allegato 1.”
-che nel suddetto “Allegato 1” riportante l’ “Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016”, per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n.”31” è inserito il Comune di “Roccafluvione AP”;
TENUTO CONTO:
-che successivi sismi di devastante intensità, con magnitudo variabile e compresa tra  5.0 e 6.5 ai quali sono seguite numerose “repliche” e “scosse di assestamento”, si sono verificati nei giorni 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017 ed hanno ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: ”Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”), con le relative ulteriori conseguenze;
DATO ATTO:
-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”, con le seguenti Ordinanze:
-O.C.D.P.C. nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-
422 e 427 del 2016;
-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;
-della O.C.D.P.C. n.495-502-510-518 e 538 del 2018;
CONSIDERATO:
-che lo stato di emergenza veniva prorogato con provvedimenti successivi e, da ultimo, con LEGGE 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” nella quale, al comma 988 dell’Art.1 viene riportato: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
…OMISSIS…
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019;» …OMISSIS…”
TENUTO CONTO:
-che con circolare Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG16/47429 del 15/09/2016 vengono attivati i Gruppi Tecnici di Sostegno (da ora G.T.S.) costituiti per supportare i sindaci nelle attività di valutazione delle misure da adottare per la messa in sicurezza dei manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;
-Che con Ordinanza n.216 del 24.11.2016, prot.10631, il Sindaco dichiarava:
(omissis)
“Per i motivi in premessa esposti e che qui' s'intendono richiamati:
Agibile con provvedimenti l'immobile sito in Roccafluvione Str. Macchignano n. 103, distinto al Mapp.le 140 del Foglio 11 di questo comune
Agibile ma inagibile per rischio esterno l'immobile sito in Roccafluvione Str. Macchignano n. 104, distinto al Mapp.le 112 del Foglio 11 di questo comune
Inagibile l'immobile sito in Roccafluvione Str. Macchignano, distinto al Mapp.le 8 subalterno 2 del Foglio 11 di questo comune
ORDINA
ai proprietari delle unità immobiliari di cui al Foglio 11 Mapp.le 8 sub. 2 sig.ri:
- Fedeli Cristina nata a Comunanza il 17/10/1930 residente a Roccafluvione in Via Picena Superiore, 12 (c.f. FDLCST30R57C935Z);
- Fedeli Enrica Maria nata a Roccafluvione il 06/02/1944 residente ad Ascoli Piceno in Via della Polveriera, 53 (c.f. FDLNCM44B46H390C);
- Fedeli Francesca nata a Comunanza il 14/11/1937 residente a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Asiago, 121 (c.f. FDLFNC37S54C935W);
- Fedeli Rosa nata a Comunanza il 23/02/1934 residente a Roccafluvione (AP) in Via A. Gramsci, 1 (c.f. FDLRSO34B63C935W);
ai proprietari delle unità immobiliari di cui al Foglio 11 Mapp.le 112:
- Robuffo Giulia Giacinta Camilla nata a Roccafluvione il 18/09/1958 residente a Roccafluvione in P.za A. Moro, 9 (c.f. RBFGGC58P58H390N);
ai proprietari delle unità immobiliari di cui al Foglio 11 Mapp.le 140:
- Spadoni Giorgio nato a Roccafluvione il 23/03/1944 residente a Roccafluvione in Str. Macchignano c.s., 103 (c.f. SPDGRG44C23H390B);
ciascuno per le proprie competenze e proprietà:
- di porre in essere quanto indicato nel "Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese - Modello GE1 e GP1" sopra richiamato;
- di interdire l’accesso e l’uso del fabbricato;
- di transennare immediatamente ed opportunamente la zona sottostante ed antistante l’edificio inagibile ed impedire, anche mediante segnalazioni, l’avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;
- di provvedere, nel più breve tempo possibile, ad eseguire tutte le opere necessarie e provvisionali (puntellamenti ecc.) per la messa in sicurezza dell’edificio inagibile, a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
I lavori d’urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:
- a perfetta regola d’arte e sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale;
nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
- a condizione che venga ripristinato, dopo l’ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi. […]”;
(omissis)
VISTO:
-la “Scheda Valutazione G.T.S. n.02 del 12.01.2017 – CCR n. 1562”, contenente: (omissis)
IDENTIFICATIVO MANUFATTO:
PROVINCIA Ascoli Piceno – COMUNE Roccafluvione 
LOCALITA’ Macchignano 
INDIRIZZO -------------------------------------------------------------------NUM. ---– 
DATI CATASTALI Foglio 11 Mappa --- Particella 8	 ID Aggregato(Prot.Civile)---------
IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO
NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE Fedeli ed altri 
DESTINAZIONE D’USO Collabente
e con il seguente PARERE DELLA COMMISSIONE:
SOPRALLUOGO COMPIUTO
 SI - NO
 Eseguire delimitazione perimetrale dell’immobile	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE	
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITO DAL GTS
 P1(interv.min.) - P2(interv.med…imp.)-  P3(interv.ril.)	 Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario
 Occorre Gruppo Allargato	
	Opera Provvisionale Eseguibile dai VV.F
(parere Vigili del Fuoco)             SI -  NO		
Note:
	
(…)
-la “Scheda Valutazione G.T.S. “ampliato” n. 02 del 12.01.2017 – CCR n.1562”
(omissis)
DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI
Stante il livello del danno strutturale si prevede lo smontaggio parziale dell’immobile collabente nonché il puntellamento per i presidi della pubblica incolumità
PARERE DELLA COMMISSIONE
SOPRALLUOGO
Iniziato il 12/01/17 ore 10.45
Finito il 12/01/17 ore 11.00
 Eseguire delimitazione 
     perimetrale dell’immobile
 Parere SFAVOREVOLE alla demolizione	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE	
	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS:
 S (Smontaggio controllato) -  D1(Demolizione Parziale.)  D2(Demolizione Parziale.)-	 Divieto dell’Autorità Giudiziaria ad intervenire
 Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio	
	Intervento Eseguibile dai VV.F
(parere Vigili del Fuoco)    SI -  NO		
Allegati al presente documento Num. All. ________
 Scheda AeDES
 Report Fotografico
 Altro	Note:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………	
(…)
Acclarate al prot. Protocollo comunale n.1408 del 22/02/2017 e sottoscritte dai membri della commissione, costituita da rappresentanti: dei Vigili del Fuoco, Dipartimento Protezione Civile delle Marche, Unità di Crisi MIBACT e del Comune di Roccafluvione;
-l’ ”ALLEGATO AL VERBALE DI GTS DEL 12.01.2017 del MIBACT” n. 2 del 12.01.2017;
-che l’intervento veniva eseguito dal Comando dei Vigili del Fuoco vista anche la nota del 22/02/2017 prot.1376 del Comando Operativo Avanzato di Ascoli Piceno-Fermo;
CONSIDERATO:
-che con Ordinanza Sindacale n.100 del 31.03.2017 prot.2523, veniva ORDINATO:
(omissis)
01)-all’ing. Danila Silvi di Roccafluvione (AP) di eseguire lo stato di consistenza della messa in sicurezza strada Comunale Macchignano;
02)-al Comando Operativo Avanzato di Ascoli Piceno-Fermo ad eseguire i lavori relativi alla messa in sicurezza del tratto di strada della Fraz. Macchignano;
a)-provvedere immediatamente, sulla base delle indicazioni impartite dall’Ing. Gianluigi Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione (cfr. Convenzione con Provincia di Ascoli Piceno n.8/SUS del 04.12.2015), alla esecuzione, in estensione della precedente ordinanza n.216 del 24.11.2016,
b)-a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli “Allegati 1 e 2” al “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno” nelle attività di gestione dell’emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016;
02)-all’ing. Gianluigi Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione (cfr. Convenzione con Provincia di Ascoli Piceno n.8/SUS del 04.12.2015), di procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi;
(omissis)
DATO ATTO:
-dei lavori effettuati dal Comando Operativo Avanzato di Ascoli Piceno sulla base delle indicazioni impartite dall’Ing. Gianluigi Capriotti del Servizio Vigilanza–Polizia Municipale e Manutenzione per quanto riguarda demolizione parziale dell’immobile di cui al Foglio 11 part. 8 sub. 8 di proprietà Fedeli Cristina ed altri come da Verbale GTS CCR 1526 del 30/12/2016;
-della comunicazione, pervenuta al prot. 5943 del 20/07/2017, relativa alla demolizione di fabbricato adibito a civile abitazione in Frazione Macchignano nel Comune di Roccafluvione (Fg. 11 Part. 8) – Ordinanza n. 100 del 31/03/2017 Prot. 2523 del 31/03/2017 – GTS 2 del 12/01/2017 con la quale il Comandante del C.O.A. Dott. Ing. Mauro Malizia e il D.T.S. DVD Roberto Paoletti comunicavano che: “(…) i lavori, iniziati il 19/06/2017, possono considerarsi ultimati. (…)”;
-che nel Verbale di Ripristino dello stato di Sicurezza acclarato al prot. 7874 del 19 settembre 2018, il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui alla precedente Ordinanza n. 100 del 31/03/2017, Ing. Gianluigi Capriotti, dichiarava: “(…) ai sensi dell’art. 6 comma 2 della OCDPC 393/2016 sog.AtVVF n. 3/2016 del 18/09/2016 è stato ripristinato lo stato di sicurezza della viabilità pubblica. Inoltre si dichiara eliminato anche il pericolo indotto dall’abitazione di Proprietà Fedeli su abitazione Robuffo Giulia Giacinta Camilla come risultava da scheda AeDES n. 003 del 21/11/2016”;
TENUTO CONTO:
-che nella sopra richiamata “Comunicazione relativa alla demolizione di fabbricato adibito a civile abitazione in Frazione Macchignano nel Comune di Roccafluvione (…)”, prot.5943 del 20/07/2017, a firma del Comandante del C.O.A. Dott. Ing. Mauro Malizia veniva comunicato che:
“(…) L’opera eseguita consiste nella demolizione di un fabbricato adibito a civile abitazione. Si evidenzia che la realizzazione di tale opera è esclusivamente finalizzata, in assenza di ulteriori sollecitazioni, al temporaneo contenimento del danno ed alla riduzione delle criticità riscontrate nel corso del sopralluogo di cui al verbale GTS 02 del 12/01/2017. Si rappresenta infine che sono a carico di codesta Amministrazione e/o proprietari la verifica delle generali condizioni di sicurezza e quant’altro, come risultanti dall’avvenuta demolizione (…)”;
VISTA:
-la nota acclarata al protocollo comunale al n.2912 del 28.03.2018, con la quale la Sig.ra Robuffo Giulia G.C., proprietaria dell’immobile sito in località Macchignano di Roccafluvione foglio 11 particella 112, chiedeva:
“(…) un nuovo sopralluogo in quanto ritiene che a causa della demolizione dell’immobile attiguo foglio 11 mappale 8 sub 2 di proprietà di Fedeli Cristina ed altri, la situazione di pericolosità e precarietà della sua proprietà sia aumentata. (…)”;
-la richiesta di autorizzazione all’esecuzione di nuovo sopralluogo prot.3503 del 17.04.2018, inoltrata alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione;
-la nota dell’USR acclarata al protocollo comunale al n.6248 del 18.07.2018 recante “(…) parere non favorevole alla ripetizione del sopralluogo, poiché la richiesta risulta pervenuta fuori termine. (…)”;
CONSIDERATO:
-che con Ordinanza Sindacale n.79 del 19.09.2018 prot.7883, veniva DICHIARATO:
(omissis)
AGIBILE l’immobile sito in Roccafluvione Via Macchignano n.104, distinto al foglio n.11, mapp.le 112
(omissis)
VISTA:
-la nota acclarata al protocollo comunale al n.8755 del 17.10.2018, con la quale la Sig.ra Robuffo Giulia G.C., con nota avente ad oggetto “Ordinanza sindacale n.79 prot.n.7883 del 19/9/2018 Ditta: Robuffo Giulia Giacinta Camilla”, comunicava:
“(…) con riferimento all’ordinanza Sindacale di cui all’oggetto, comunica che a seguito della demolizione da parte dei Vigili del fuoco della unità strutturale adiacente (Inagibile) alla mia abitazione (f. n. 11 p.lla n. 8 sub 2), si sono manifestate infiltrazioni di acque meteoriche all’interno della stessa. Chiede che a completamento della messa in sicurezza effettuata, venga ripristinato il muro adiacente di risulta, mediante una debita impermeabilizzazione in corrispondenza del tetto con relativo completamento del manto di copertura. Inoltre si chiede che le aperture e nicchie presenti sul muro vengano chiuse con murature omogenee (ad esclusione della finestra sita sul corridoio del piano primo) e, intonacato debitamente l’intero muro di risulta per ovviare ad ulteriori danneggiamenti della mia proprietà (…)”;
DATO ATTO:
-che l’intervento effettuato si è configurato come una mera demolizione, a seguito della quale la parete di confine tra l’edificio oggetto di messa in sicurezza e quello adiacente, visto il cambiamento di funzione del muro da parete interna a parete esterna, ha riportato alcuni danneggiamenti che durante i lavori non sono stati ripristinati ed hanno avuto come effetto la comparsa di umidità ed efflorescenze segnalate più volte dalla proprietaria dell’abitazione adiacente, sig.ra Robuffo Giulia Giacinta Camilla;
RITENUTO PERTANTO:
-urgente e necessario procedere al completamento delle opere di messa in sicurezza eseguite dal corpo dei VV.FF.;
SENTITO:
-l’Ing. Teodorico Centobuchi dell’Ufficio Sisma presso l’Ufficio Tecnico Comunale, che si è reso disponibile per la progettazione esecutiva del completamento della messa in sicurezza in frazione Macchignano ed ha predisposto, con nota acclarata al protocollo comunale al n.10340 del 06.12.2018, un progetto di “Messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Macchignano ed individuato catastalmente al Foglio 11, Particella n.8 - Completamento”, composto dai seguenti elaborati:
-Relazione tecnica, elaborato grafico e documentazione fotografica;
-Computo metrico estimativo;
-Quadro economico;
CONSIDERATO:
-che a seguito di richiesta di disponibilità ad assunzione in affidamento diretto dei lavori di cui trattasi ai sensi dell’art.36 c.2 l. a) del D.L. 50/2016 e s.m. e i. (prot. 2087 del 02.03.2018), l’operatore economico Impresa Edile Falgiani Giovanni di Roccafluvione (AP), iscritto all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ai sensi dell’art.30 (Legalità e trasparenza) comma 6 del D.L. n.189/2016 convertito in L. n. 229/2016, ha offerto un ribasso del 3,5% (trevirgolacinquepercento), prot.n. 288 del 14.01.2019, e si è dichiarato disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di che trattasi;
CONSIDERATO:
-che con Ordinanza Sindacale n.6 del 24.01.2019, prot.650, veniva ORDINATO:
(omissis)
01)-all’Ing. Teodorico Centobuchi di S. Benedetto del Tronto (AP), sulla base del progetto dei lavori di “Messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Macchignano ed individuato catastalmente al Foglio 11, Particella n.8 - Completamento”, acclarato al protocollo comunale al n.10340 del 06.12.2018, composto dai seguenti elaborati:
-Relazione tecnica, elaborato grafico e documentazione fotografica;
-Computo metrico estimativo;
-Quadro economico;
a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell’art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
b)-di integrare, tenuto conto delle “Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisionali” del “SogAtVVf n.3/2016 del 18.09.2016”, il progetto di cui al precedente punto “01”, qualora ritenuto necessario, con un “Piano di manutenzione”;
02)-all’ Impresa Edile Falgiani Giovanni di Roccafluvione (AP) di:
a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, dei lavori di: “Messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Macchignano ed individuato catastalmente al Foglio 11, Particella n.8 - Completamento” secondo il progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma dell’Ing. Teodorico Centobuchi di S. Benedetto del Tronto (AP);
b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli “Allegati 1,2 e 3” al “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno” nelle attività di gestione dell’emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l’applicazione del D.L. 81/2008;
03)-all’Ing. Teodorico Centobuchi di S. Benedetto del Tronto (AP), di:
a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell’art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);
b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato “post operam”.(cfr.Sog.AtVVF n.3/2016 del 18.09.2016)
(omissis)
-che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n.6 del 24.01.2019 prot.650 INFORMAVA: che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l’Ing. Teodorico Centobuchi, dell’Ufficio Sisma presso l’Ufficio Tecnico comunale;
DATO ATTO:
-che con nota in data 25.03.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2544 del 25.03.2019, l’Ing. Teodorico Centobuchi di San Benedetto del Tronto (AP), in applicazione del punto 03) della sopra citata Ordinanza n.6 del 24.01.2019, rimetteva:
01)Relazione sul conto finale e documentazione fotografica;
02)Certificato di regolare esecuzione;
03)Quadro economico;
04)Certificato di pagamento;
05)Registro di contabilità;
06)Stato avanzamento lavori;
07)Libretto delle misure;
-che negli elaborati “Relazione sul conto finale” e “Certificato di regolare esecuzione”, l’Ing. Teodorico Centobuchi, in sintesi riporta:
Relazione sul conto finale
(omissis)
Descrizione dei lavori.
Ripristino e rifacimento delle porzioni sommitali del muro di confine e del manto di copertura dell’edifico di proprietà Robuffo al fine di scongiurare ulteriori infiltrazioni delle acque meteoriche, chiusura delle aperture (una volta porte interne alle abitazioni) e delle nicchie rimaste al fine di uniformare la superficie della parete. Visto il cambiamento di funzione del muro di confine da parete interna a parete esterna, si provvederà inoltre alla rimozione dell’intonaco e all’inghisaggio di barre d’acciaio al fine di rendere solidali i due paramenti del muro a sacco così da consolidare la parete. L’intervento si chiuderà con la realizzazione di intonaco di tipo esterno e posizionamento di una scossalina sommitale in metallo.
Assuntore dei lavori.
I lavori sono stati affidati all’impresa FALGIANI GIOVANNI, con sede in Roccafluvione alla Via STR. CASERINE n.71, a seguito di affidamento diretto, con il ribasso del 3,5% per i lavori a base d’asta, con l’esclusione degli oneri per la sicurezza, e quindi per l’importo complessivo di Euro 8.955,88.
Consegna dei lavori.
Lavori consegnati in data 08/02/2019.
Tempo stabilito per l’esecuzione.
Non specificato nell’ordinanza.
Sospensione dei lavori.
Non si sono registrate sospensioni.
Varianti in corso d’opera.
Non sono state redatte varianti in corso d’opera.
Ultimazione lavori.
I lavori sono stati ultimati in data 22/02/2019.
Danni di forza maggiore.
Non sono avvenuti danni di forza maggiore.
Lavori in economia.
Non sono stati eseguiti lavori in economia.
Andamento dei lavori.
I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all’atto pratico della direzione dei lavori.
Stato finale.
Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 20/03/2018 per importo complessivo netto di Euro 8.141,71 oltre all’IVA.
Riserve dell’impresa.
Non si sono registrate riserve da parte dell’impresa.
Infortuni sul lavoro.
Durante il corso dei lavori non si sono registrati infortuni.
Assicurazione degli operai.
L’impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro.
Cessioni di credito da parte dell’impresa.
Per i lavori in questione l’impresa assuntrice non risulta avere effettuato la cessione dei propri crediti.
Direzione dei lavori.
I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Teodorico Centobuchi.
QUADRO ECONOMICO FINALE
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €	
  1. Lavori a Misura	10,00	€ 7.547.77	
  2. Lavori a Corpo	-	-	
  3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non
     soggetta a ribasso	-	-	
  4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-	
  5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	10,00	€ 593,94	
  6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-	
  7. Lavori in economia	-	-	
  8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI		€ 8.141,71	
I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 8.955,88	
IMPORTO COMPLESSIVO € 8.955,88 con una economia pari a Euro 273,75 rispetto all’importo complessivo previsto nel Q.E. di progetto (€ 9.257,01)
Certificato di regolare esecuzione
(omissis)
Ciò premesso il sottoscritto Ing. Teodorico Centobuchi in qualità di direttore dei lavori considerato:
-che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali;
-che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
-che l’importo dei lavori contabilizzati risulta € 8.955,88 con una economia pari a Euro 273,75 rispetto all’importo complessivo previsto nel Q.E. di progetto (€ 9.257,01)
-che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
-che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
-che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
-che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €	
  1. Lavori a Misura	10,00	€ 7.547.77	
  2. Lavori a Corpo	-	-	
  3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non
     soggetta a ribasso	-	-	
  4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-	
  5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	10,00	€ 593,94	
  6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-	
  7. Lavori in economia	-	-	
  8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI		€ 8.141,71	
I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 8.955,88	
CERTIFICA
Che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
Lavori e somministrazioni			€ 7.547.77
Ribasso d’asta 3,50%				€   273,75
resta il credito liquido dell’impresa in	€ 8.141,71
IVA Lavori 					€   814,17
TOTALE 					€ 8.955,88
(diconsi EURO ottomilanovecentocinquantacinque/88)
(omissis)
RITENUTO
-doversi procedere “alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori” di cui trattasi, secondo il sotto riportato quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €	
  1. Lavori a Misura	10,00	€ 7.547.77	
  2. Lavori a Corpo	-	-	
  3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non
     soggetta a ribasso	-	-	
  4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-	
  5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	10,00	€ 593,94	
  6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-	
  7. Lavori in economia	-	-	
  8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI		€ 8.141,71	
I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 8.955,88	
VISTO:
-l’art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);
VISTO:
-l’art.5(Deroghe)dell’O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
-l’art.3(Procedure acceleratorie) dell’O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
-l’art.6(Integrazioni all’art.5 dell’O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016) dell’O.C.D.P.C. n.392 del 06.09.2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
TENUTO CONTO:
-delle indicazioni operative di cui alla nota prot.n. UC/TERAG16/0044398 del 03.09.2016 del Dipartimento di Protezione Civile, ad oggetto: “Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed attuativa dell’O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016 – Tipologie di spese ammissibili”;
VISTO:
-l’art.191 (Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 come modificato dall’art.74 del D.Lgs. n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014;
VISTO infine:
-l’art.5-Indirizzo politico e gestionale: distinzioni- del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e ss.mm.ii.;
-l’art.13-Attività di gestione- del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e ss.mm.ii.
-gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006;
-il D.Lgs. 18.08.2001, n.267 e ss.mm.ii;

PROPONE

-ai sensi e per gli effetti di cui all’art.5 del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
-per i motivi in premessa esposti e che qui s’intendono richiamati, di:
01)-PRENDERE ATTO:
-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza, di cui al paragrafo “4.3.2-Procedure per il rischio sismico” del Piano Comunale di Emergenza (P.C.E.) approvato con D.C.C. n°13 del 21.03.2013 e ss.mm.ii, per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;
-che lo stato di emergenza veniva prorogato con provvedimenti successivi e, da ultimo, con LEGGE 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” nella quale, al comma 988 dell’Art.1 viene riportato: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
…OMISSIS…
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019;» …OMISSIS…”
-che con circolare Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG16/47429 del 15/09/2016 vengono attivati i Gruppi Tecnici di Sostegno (da ora G.T.S.) costituiti per supportare i sindaci nelle attività di valutazione delle misure da adottare per la messa in sicurezza dei manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;
-Che con Ordinanza n.216 del 24.11.2016, prot.10631, il Sindaco dichiarava:
(omissis)
“Per i motivi in premessa esposti e che qui' s'intendono richiamati:
Agibile con provvedimenti l'immobile sito in Roccafluvione Str. Macchignano n. 103, distinto al Mapp.le 140 del Foglio 11 di questo comune
Agibile ma inagibile per rischio esterno l'immobile sito in Roccafluvione Str. Macchignano n. 104, distinto al Mapp.le 112 del Foglio 11 di questo comune
Inagibile l'immobile sito in Roccafluvione Str. Macchignano, distinto al Mapp.le 8 subalterno 2 del Foglio 11 di questo comune
ORDINA
ai proprietari delle unità immobiliari di cui al Foglio 11 Mapp.le 8 sub. 2 sig.ri:
- Fedeli Cristina nata a Comunanza il 17/10/1930 residente a Roccafluvione in Via Picena Superiore, 12 (c.f. FDLCST30R57C935Z);
- Fedeli Enrica Maria nata a Roccafluvione il 06/02/1944 residente ad Ascoli Piceno in Via della Polveriera, 53 (c.f. FDLNCM44B46H390C);
- Fedeli Francesca nata a Comunanza il 14/11/1937 residente a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Asiago, 121 (c.f. FDLFNC37S54C935W);
- Fedeli Rosa nata a Comunanza il 23/02/1934 residente a Roccafluvione (AP) in Via A. Gramsci, 1 (c.f. FDLRSO34B63C935W);
ai proprietari delle unità immobiliari di cui al Foglio 11 Mapp.le 112:
- Robuffo Giulia Giacinta Camilla nata a Roccafluvione il 18/09/1958 residente a Roccafluvione in P.za A. Moro, 9 (c.f. RBFGGC58P58H390N);
ai proprietari delle unità immobiliari di cui al Foglio 11 Mapp.le 140:
- Spadoni Giorgio nato a Roccafluvione il 23/03/1944 residente a Roccafluvione in Str. Macchignano c.s., 103 (c.f. SPDGRG44C23H390B);
ciascuno per le proprie competenze e proprietà:
- di porre in essere quanto indicato nel "Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese - Modello GE1 e GP1" sopra richiamato;
- di interdire l’accesso e l’uso del fabbricato;
- di transennare immediatamente ed opportunamente la zona sottostante ed antistante l’edificio inagibile ed impedire, anche mediante segnalazioni, l’avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;
- di provvedere, nel più breve tempo possibile, ad eseguire tutte le opere necessarie e provvisionali (puntellamenti ecc.) per la messa in sicurezza dell’edificio inagibile, a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
I lavori d’urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:
- a perfetta regola d’arte e sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale;
nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
- a condizione che venga ripristinato, dopo l’ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi. […]”;
(omissis)
02)-PRENDERE ATTO:
-della “Scheda Valutazione G.T.S. n.02 del 12.01.2017 – CCR n. 1562”, contenente: (omissis)
IDENTIFICATIVO MANUFATTO:
PROVINCIA Ascoli Piceno – COMUNE Roccafluvione 
LOCALITA’ Macchignano 
INDIRIZZO -------------------------------------------------------------------NUM. ---– 
DATI CATASTALI Foglio 11 Mappa --- Particella 8	 ID Aggregato(Prot.Civile)---------
IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO
NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE Fedeli ed altri 
DESTINAZIONE D’USO Collabente
e con il seguente PARERE DELLA COMMISSIONE:
SOPRALLUOGO COMPIUTO
 SI - NO
 Eseguire delimitazione perimetrale dell’immobile	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE	
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITO DAL GTS
 P1(interv.min.) - P2(interv.med…imp.)-  P3(interv.ril.)	 Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario
 Occorre Gruppo Allargato	
	Opera Provvisionale Eseguibile dai VV.F
(parere Vigili del Fuoco)             SI -  NO		
Note:
	
(…)
-della “Scheda Valutazione G.T.S. “ampliato” n. 02 del 12.01.2017 – CCR n.1562”
(omissis)
DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI
Stante il livello del danno strutturale si prevede lo smontaggio parziale dell’immobile collabente nonché il puntellamento per i presidi della pubblica incolumità
PARERE DELLA COMMISSIONE
SOPRALLUOGO
Iniziato il 12/01/17 ore 10.45
Finito il 12/01/17 ore 11.00
 Eseguire delimitazione 
     perimetrale dell’immobile
 Parere SFAVOREVOLE alla demolizione	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE	
	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS:
 S (Smontaggio controllato) -  D1(Demolizione Parziale.)  D2(Demolizione Parziale.)-	 Divieto dell’Autorità Giudiziaria ad intervenire
 Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio	
	Intervento Eseguibile dai VV.F
(parere Vigili del Fuoco)    SI -  NO		
Allegati al presente documento Num. All. ________
 Scheda AeDES
 Report Fotografico
 Altro	Note:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………	
(…)
Acclarate al prot. Protocollo comunale n.1408 del 22/02/2017 e sottoscritte dai membri della commissione, costituita da rappresentanti: dei Vigili del Fuoco, Dipartimento Protezione Civile delle Marche, Unità di Crisi MIBACT e del Comune di Roccafluvione;
-dell’ ”ALLEGATO AL VERBALE DI GTS DEL 12.01.2017 del MIBACT” n. 2 del 12.01.2017;
-che l’intervento veniva eseguito dal Comando dei Vigili del Fuoco vista anche la nota del 22/02/2017 prot.1376 del Comando Operativo Avanzato di Ascoli Piceno-Fermo;
03)-PRENDERE ATTO:
-che con Ordinanza Sindacale n.100 del 31.03.2017 prot.2523, veniva ORDINATO:
(omissis)
01)-all’ing. Danila Silvi di Roccafluvione (AP) di eseguire lo stato di consistenza della messa in sicurezza strada Comunale Macchignano;
02)-al Comando Operativo Avanzato di Ascoli Piceno-Fermo ad eseguire i lavori relativi alla messa in sicurezza del tratto di strada della Fraz. Macchignano;
a)-provvedere immediatamente, sulla base delle indicazioni impartite dall’Ing. Gianluigi Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione (cfr. Convenzione con Provincia di Ascoli Piceno n.8/SUS del 04.12.2015), alla esecuzione, in estensione della precedente ordinanza n.216 del 24.11.2016,
b)-a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli “Allegati 1 e 2” al “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno” nelle attività di gestione dell’emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016;
02)-all’ing. Gianluigi Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione (cfr. Convenzione con Provincia di Ascoli Piceno n.8/SUS del 04.12.2015), di procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi;
(omissis)
04)-PRENDERE ATTO:
-che con Ordinanza Sindacale n.6 del 24.01.2019, prot.650, veniva ORDINATO:
(omissis)
01)-all’Ing. Teodorico Centobuchi di S. Benedetto del Tronto (AP), sulla base del progetto dei lavori di “Messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Macchignano ed individuato catastalmente al Foglio 11, Particella n.8 - Completamento”, acclarato al protocollo comunale al n.10340 del 06.12.2018, composto dai seguenti elaborati:
-Relazione tecnica, elaborato grafico e documentazione fotografica;
-Computo metrico estimativo;
-Quadro economico;
a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell’art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
b)-di integrare, tenuto conto delle “Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisionali” del “SogAtVVf n.3/2016 del 18.09.2016”, il progetto di cui al precedente punto “01”, qualora ritenuto necessario, con un “Piano di manutenzione”;
02)-all’ Impresa Edile Falgiani Giovanni di Roccafluvione (AP) di:
a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, dei lavori di: “Messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Macchignano ed individuato catastalmente al Foglio 11, Particella n.8 - Completamento” secondo il progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma dell’Ing. Teodorico Centobuchi di S. Benedetto del Tronto (AP);
b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli “Allegati 1,2 e 3” al “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno” nelle attività di gestione dell’emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l’applicazione del D.L. 81/2008;
03)-all’Ing. Teodorico Centobuchi di S. Benedetto del Tronto (AP), di:
a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell’art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);
b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato “post operam”.(cfr.Sog.AtVVF n.3/2016 del 18.09.2016)
(omissis)
-che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n.6 del 24.01.2019 prot.650 INFORMAVA: che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l’Ing. Teodorico Centobuchi, dell’Ufficio Sisma presso l’Ufficio Tecnico comunale;
05)-PRENDERE ATTO:
-che con nota in data 25.03.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2544 del 25.03.2019, l’Ing. Teodorico Centobuchi di San Benedetto del Tronto (AP), in applicazione del punto 03) della sopra citata Ordinanza n.6 del 24.01.2019, rimetteva:
01)Relazione sul conto finale e documentazione fotografica;
02)Certificato di regolare esecuzione;
03)Quadro economico;
04)Certificato di pagamento;
05)Registro di contabilità;
06)Stato avanzamento lavori;
07)Libretto delle misure;
06)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);
-dell’art.5(Deroghe)dell’O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
-dell’art.3(Procedure acceleratorie) dell’O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
-dell’art.6(Integrazioni all’art.5 dell’O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016) dell’O.C.D.P.C. n.392 del 06.09.2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
07)-APPROVARE ai fini “della copertura della spesa e alla approvazione dei lavori”, l’elaborato “Relazione sul conto finale” e “Certificato di regolare esecuzione”, dove l’Ing. Teodorico Centobuchi, in sintesi riporta:
Relazione sul conto finale
(omissis)
Descrizione dei lavori.
Ripristino e rifacimento delle porzioni sommitali del muro di confine e del manto di copertura dell’edifico di proprietà Robuffo al fine di scongiurare ulteriori infiltrazioni delle acque meteoriche, chiusura delle aperture (una volta porte interne alle abitazioni) e delle nicchie rimaste al fine di uniformare la superficie della parete. Visto il cambiamento di funzione del muro di confine da parete interna a parete esterna, si provvederà inoltre alla rimozione dell’intonaco e all’inghisaggio di barre d’acciaio al fine di rendere solidali i due paramenti del muro a sacco così da consolidare la parete. L’intervento si chiuderà con la realizzazione di intonaco di tipo esterno e posizionamento di una scossalina sommitale in metallo.
Assuntore dei lavori.
I lavori sono stati affidati all’impresa FALGIANI GIOVANNI, con sede in Roccafluvione alla Via STR. CASERINE n.71, a seguito di affidamento diretto, con il ribasso del 3,5% per i lavori a base d’asta, con l’esclusione degli oneri per la sicurezza, e quindi per l’importo complessivo di Euro 8.955,88.
Consegna dei lavori.
Lavori consegnati in data 08/02/2019.
Tempo stabilito per l’esecuzione.
Non specificato nell’ordinanza.
Sospensione dei lavori.
Non si sono registrate sospensioni.
Varianti in corso d’opera.
Non sono state redatte varianti in corso d’opera.
Ultimazione lavori.
I lavori sono stati ultimati in data 22/02/2019.
Danni di forza maggiore.
Non sono avvenuti danni di forza maggiore.
Lavori in economia.
Non sono stati eseguiti lavori in economia.
Andamento dei lavori.
I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all’atto pratico della direzione dei lavori.
Stato finale.
Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 20/03/2018 per importo complessivo netto di Euro 8.141,71 oltre all’IVA.
Riserve dell’impresa.
Non si sono registrate riserve da parte dell’impresa.
Infortuni sul lavoro.
Durante il corso dei lavori non si sono registrati infortuni.
Assicurazione degli operai.
L’impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro.
Cessioni di credito da parte dell’impresa.
Per i lavori in questione l’impresa assuntrice non risulta avere effettuato la cessione dei propri crediti.
Direzione dei lavori.
I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Teodorico Centobuchi.
QUADRO ECONOMICO FINALE
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €	
  1. Lavori a Misura	10,00	€ 7.547.77	
  2. Lavori a Corpo	-	-	
  3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non
     soggetta a ribasso	-	-	
  4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-	
  5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	10,00	€ 593,94	
  6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-	
  7. Lavori in economia	-	-	
  8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI		€ 8.141,71	
I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 8.955,88	
IMPORTO COMPLESSIVO € 8.955,88 con una economia pari a Euro 273,75 rispetto all’importo complessivo previsto nel Q.E. di progetto (€ 9.257,01)
Certificato di regolare esecuzione
(omissis)
Ciò premesso il sottoscritto Ing. Teodorico Centobuchi in qualità di direttore dei lavori considerato:
-che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali;
-che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
-che l’importo dei lavori contabilizzati risulta € 8.955,88 con una economia pari a Euro 273,75 rispetto all’importo complessivo previsto nel Q.E. di progetto (€ 9.257,01)
-che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
-che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
-che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
-che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €	
  1. Lavori a Misura	10,00	€ 7.547.77	
  2. Lavori a Corpo	-	-	
  3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non
     soggetta a ribasso	-	-	
  4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-	
  5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	10,00	€ 593,94	
  6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-	
  7. Lavori in economia	-	-	
  8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI		€ 8.141,71	
I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 8.955,88	
CERTIFICA
Che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
Lavori e somministrazioni			€ 7.547.77
Ribasso d’asta 3,50%				€   273,75
resta il credito liquido dell’impresa in	€ 8.141,71
IVA Lavori 					€   814,17
TOTALE 					€ 8.955,88
(diconsi EURO ottomilanovecentocinquantacinque/88)
(omissis)
08)-RICONOSCERE in € 8.955,88 la spesa complessiva necessaria per i lavori di completamento della somma urgenza come da “Scheda Valutazione G.T.S. n.02 del 12.01.2017 – CCR n.1562”, acclarata al protocollo comunale al n. 1408 del 22.02.2017, come da seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €	
  1. Lavori a Misura	10,00	€ 7.547.77	
  2. Lavori a Corpo	-	-	
  3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non
     soggetta a ribasso	-	-	
  4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-	
  5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	10,00	€ 593,94	
  6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-	
  7. Lavori in economia	-	-	
  8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI		€ 8.141,71	
I.V.A. su A) LAVORI		€ 814,17	
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 8.955,88	
09)-DEMANDARE il servizio competente alla rendicontazione delle somme di cui al precedente punto 08) alla Protezione Civile, con le modalità dalla stessa stabilite;
10)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.191 (Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 come modificato dall’art.74 del D.lgs. n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014;
11)-IMPUTARE la spesa complessiva di € 8.955,88 nel modo seguente:
-codice(missione-programma-titolo): 11.01.2.05.99.99.999 -Cap.2909-Denominato: ”Spese varie sisma”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario, da porre a carico della Protezione Civile;
12)-ASSEGNARE la somma complessiva di € 8.955,88, al Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per le determinazioni di competenza;
13)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.163, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);
14)-DISPORRE:
-la pubblicazione, sul “sito informatico” del Comune gli atti relativi all’affidamento di che trattasi;
-trasmettere all’ANAC, per i controlli di competenza, gli atti citati nella presente delibera nonché la stessa.

                                                     IL SINDACO
                                               (Resp.Servizio Vigilanza-Polizia
                                                Municipale e Manutenzione)
                                                Rag. Francesco Leoni

LA GIUNTA COMUNALE

[ ]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[ ]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;
[ ]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;
[ ]-Il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica:
[ ]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere favorevole, per quanto di competenza, tenuto conto: dell’art.5 dell’O.C.D.P.C. n.388/2016; dell’art.3 dell’O.C.D.P.C. n.389/2016; dell’art.6 dell’O.C.D.P.C.n. 392/2016; dell’art.6 dell’O.C.D.P.C. n.393/2016; dell’art.5 dell’O.C.D.P.C. n.394/2016; dell’art.4 dell’O.C.D.P.C. n.400/2016; dell’art.3 comma 2 dell’OC.D.P.C. n.436/2016; della Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.CG/TERAG 16/0072035 del 22.12.2016; degli articoli: 8, comma 5; 30, 34 e 44 del D.L. n.189/2016 convertito in L.n.229/2016 e s.m.i; della Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.CG/TERAG 16/0072035 del 22.12.2016. Nel rispetto dell’art.163 del D.Lgs. n.50/201 e s.m.i..
[ ]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: ”favorevole nei limiti dei fondi assegnati dalla Regione”;

con votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

DELIBERA

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:
Approvare:
-quanto precedentemente proposto dal Resp. Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione; 

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;
VISTO l’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA
con votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267