C O M U N E    D I    O R T E Z Z A N O
Provincia di Fermo
C.A.P. 63851	                                     P.zza Umberto  I°, 4
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446             Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

N.  58    del Reg.
N.122   del Reg. Gen.
	
Oggetto:
ATTIVAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ORTEZZANO" - PROVVEDIMENTI.

CIG: 

Data
25-06-2019		

L'anno   duemiladiciannove, il giorno   venticinque del mese di giugno, nel proprio ufficio.
Il sottoscritto geom. Luigino Vitali, in qualità di 

Responsabile dell’Area Tecnica

   CONSIDERATO che:
•	l’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Ortezzano, per il suo buon funzionamento, necessita di cadenzati controlli atti a verificare lo stato dei componenti lo stesso, in particolar modo lampade e relativi accessori, pali di sostegno, linea elettrica di distribuzione e quadri elettrici sezionali generali;
•	occorre procedere, quando del caso, alla sostituzione delle lampade non più funzionanti e/o dei relativi componenti (reattori, accenditori ecc.) e/o alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei quadri elettrici di comando e quant’altro necessario;
•	l’Ente, nei casi di cui sopra, non possedendo le necessarie attrezzature e idonei mezzi d’opera, né personale qualificato ed idoneo ad intervenire, deve rivolgersi a ditte esterne operanti nel settore; 

   RITENUTO, da parte di questo Ufficio, per le suddette considerazioni e così come invitato dall’Amministrazione, attivare le procedure per addivenire all’affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ortezzano”;

   RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione del servizio in parola, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica del Comune intestato, giusta Decreto sindacale n.9 del  04/08/2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 nel testo vigente;

   VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2: 
“2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.;

   DATO atto, inoltre, che trattandosi di servizio di importo stimato inferiore ai 40.000 €, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lettera a) e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e successive mm.ii.:
art. 36 -  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
art.32 -  14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

   VISTO l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore ai 5.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

   VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

   RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto del servizio in parola, previa consultazione di n.3 operatori economici operanti nel settore, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

   VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

   VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

   VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

   VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

   DATO atto che, non comportando l’assunzione del presente atto alcun onere a carico dell’Ente, non necessita, in questa fase, acquisire il parere del Responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale in merito alla copertura finanziaria;

   VISTO il decreto sindacale n.9 del  04/08/2016 con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali al personale dipendente dal Comune di Ortezzano;

Tutto ciò premesso e considerato,
D E T E R M I N A

   1) di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;

   2) di attivare la procedura per l’affidamento diretto del servizio di “Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ortezzano”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36 c.2 lett. a) del D. Lg. 50/2016, previa consultazione di n.3 operatori economici operanti nel settore;

   3) di stabilire le seguenti condizioni relative al servizio da affidare:
•	durata dell’appalto anni 2 (due), esclusa ogni forma di tacito rinnovo;
•	prezzo a base d’asta quantificato in € 2.500,00 annui oltre IVA di legge;
•	caratteristiche tecniche, prescrizioni e quant’altro che assumeranno valore contrattuale come dal seguente foglio condizioni:

Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione Comune di ORTEZZANO
FOGLIO CONDIZIONI
1 - DESCRIZIONE LAVORI 
Manutenzione ordinaria comprendente: 
.a) verifica funzionalità delle apparecchiature (crepuscolare, orologio, interruttori differenziali ecc .. ) di comando e di controllo posti sui quadri di pubblica illuminazione da eseguirsi in occasione degli interventi di manutenzione programmata. 
.b) riparazione dei punti luce della pubblica illuminazione non funzionanti, con 4 (quattro) interventi annui da effettuare entro il giorno 5 dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre. E' compreso nella riparazione: l''uso di automezzo con cestello ed operatore, lampade, portalampada, reattori, accenditori, condensatori, porta fusibili e fusibili e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento del/i punto/i luce interessato/i. 
.c) verifica e riparazione di messa a terra dei pali di p.i., e dei portelli di ispezione interna. 

   Per eventuali guasti sulla linea che impediscano la funzionalità dei punti luce, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria, per lo stesso si applicherà quanto previsto al successivo punto "MANUTENZIONI STRAORDINARIE”.

   Nel servizio di manutenzione ordinaria è previsto H "pronto intervento" (entro 24 h dalla richiesta da parte dell'Ente) per la riattivazione degli impianti non funzionanti, con le modalità sopra riportate. Detto "pronto intervento" deve altresì essere inteso operante per quanto concerne eventuali interruzioni di energia dipendente dai "quadri elettrici di comando", sia nel caso di avversità atmosferiche che determinano interruzione di energia e sia per eventuali guasti di componenti degli stessi.
 
2 - MODALITA' DI INTERVENTO 
-Segnalazione del guasto (Ufficio Tecnico, Vigile Urbano, Amministrazione) 
-Compilazione scheda dell'intervento eseguito e descrizione lavori effettuati
 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE: 
   Le manutenzioni straordinarie potranno essere richieste ed eseguite dalla ditta affidataria della manutenzione ordinaria, ovvero a ditte terze, ovvero tramite personale interno all'Ente idoneo ed abilitato agli interventi, il tutto previo preventivo di spesa da sottoporre al competente ufficio tecnico comunale.
 
3 – CONDIZIONI PARTICOLARI: 
   Il primo intervento, senza variazione alcuna al calendario sopra menzionato, dovrà essere eseguito entro il 30 settembre 2019. 
   Entro il 30 dicembre 2019 dovrà essere predisposta apposita relazione dello stato degli impianti con specifica descrizione delle criticità/vulnerabilità rilevate e non risolvibili con interventi di ordinaria manutenzione. 

DATI TECNICI: 
Elenco punti luce totali: n.341 così distribuiti: 
•	n.129 in C.da Aso
•	n.  37 in C.da S. Antonio
•	n.  15 in C.da Croce
•	n.160 in Capoluogo
Tipologia: vapori di sodio
Indicazione potenza in W:
n.103 lampade da   70W
n.  76 lampada da 100W
n.162 lampade da 150W

   4) di procedere all’eventuale affidamento del servizio di che trattasi, a seguito dell’avvenuta consultazione degli operatori economici interessati, con successivo e separato atto.

************************************

                                                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                            f.to Luigino geom. Vitali

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data 27-06-2019 all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, 27-06-2019
                Il Responsabile delle pubblicazioni
                           (Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)
          f.to (Luigino geom. Vitali)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	
per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile e la copertura finanziaria

                                                                Il Responsabile di   Ragioneria 
                                                                                          e Servizio Finanziario
                                                                                     f.to (Giampaoli dr Andrea)

	

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Ortezzano, li 27-06-2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica
              Luigino geom. Vitali