___________________________________________________________________

Ufficio: UFFICIO TECNICO		

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.102  DEL 24-10-2020

Oggetto: Art. 30 c. 14-bis DL 34/2019. Contributi comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti per " Lavori di installazione di un impanto fotovoltaico sull'edificio denominato "Ex Sede Comunale" di sistemi dual split per il riscaldamento del piano secondo dell'edificio>> . Approvazione progetto esecutivo	

PREMESSO che con decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, con l’articolo 30, comma 14-bis, è stato previsto a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso articolo 30, richiamando l’applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 30;
VISTO il Decreto Mise del 02.07.2020, che ha stabilito in €. 19.329,89 il contributo erogabile;
VISTO il Decreto direttoriale 3091.01-09-2020, recante direttive attuative per la misura;
ATTESO come l’allegato 1 descriva l’elenco non esaustivo degli interventi finanziabili , e tra questi vi sia anche, nell’ambito degli interventi facenti capo a << Interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica>> la << Sostituzione di caldaie con maggiore efficienza, installazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, gruppi frigo più efficienti di quelli installati>> 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende, nell’ambito di un più articolato programma di efficientamento energetico degli impianti pubblico. procedere ora alla razionalizzazione dell’impianto termico con l’utilizzo di fionti rinnovabili e fonti di calore, per l’edificio sede di Uffici Comunale di Via Nicola da Borbona 12 , e che quindi è stata data corrispondente direttiva al Responsabile Ufficio Tecnico affinchè attuasse detta intenzione;

VISTA la Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico n° 170 del 15.10.2020, con la quale il medesimo ha affidato l’incarico di progettazione e direzione dei lavori all’INg. Claudio Aloisi;

VISTO il progetto esecutivo presentato dal medesimo in data 21.02.2020 prot. 6288 , progetto depositato ed archiviato in forma informatizzata firmata al protocollo predetto, e che è parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegato, composto dai seguenti elaborati:
IE - 01 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO E CDZ
IE – 02 PLANIMETRIA E SCHEMI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
RT-01 RELAZIONE TECNICA
SCH-01 FASCICOLO QUADRI ELETTRICI
CSA-01 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CME-01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE
ANP-01 ANALISI NUOVI PREZZI
EPU-01 ELENCO PREZZI UNITARI
CME SIC-01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI SICUREZZA
PSC-01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SIM-01 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
SIS-01 STIMA INCIDENZA ONERI SICUREZZA
QE-01 QUADRO ECONOMICO

Atteso che la spesa complessiva, salvo il ribasso d’asta ed eventuali economie, ammonta a €. € 19 329,22, che trovano copertura nel capitolo 1235 del redigendo Bilancio 2020, attraverso il finanziamento in narrativa;

Preso atto del quadro economico generale che riporta il seguente dettaglio:

LAVORI
a) Totale articoli di lavoro (al netto dei costi per la sicurezza) 	€ 14 000,00
di cui Manodopera € 3 849,52
b) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 			€ 1 100,00
c) IMPORTO COMPLESSIVO (a+b) 				€ 15 100,00
SOMME A DISPOSIZIONE
d) Spese Tecniche (Progettazione, DL, Coordinamento sicurezza) 	€ 1 887,50
e) Cassa 4% su spese tecniche 					€ 75,50
f) Totale Spese Tecniche 						€ 1 963,00
g) Imprevisti (<= 5% a) ) 						€ 119,00
h) Incentivo S.A. Art. 113 (<= 2% a) ) 				€ 205,36
i) IVA
- 10% sull'importo lavori (d) 						€ 1 510,00
- 22% sulle spese tecniche (g) 					€ 431,86
l) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (f+g+h+i) 		€ 4 229,22
m) TOTALE (c+l) 							€ 19 329,22

DATO atto che l’intervento comprende nella sostanza, la sola installazione di n° 5 impianti di climatizzazione estiva-invernale a pompa di calore (macchine di cui il Comune dispone a seguito di donazione da privato a seguito di sisma 2016) al piano 1° , la realizzazione di un impianto fotovoltaico atto a coalimentare gli impianti da realizzare sul tetto dell’edificio;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Gregori;

RITENUTO approvare il detto progetto, composto dagli elaborati  sopra elencati che sono allegati per formare parte integrante e sostanziale della presente;
Acquisiti i prescritti pareri;
DELIBERA 
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e qui si intende completamente riportata;
1)	di approvare il progetto esecutivo di intervento , redatto dall’ing. Claudio Aloisi, inerente “Lavori di installazione di un impanto fotovoltaico sull'edificio denominato "Ex Sede Comunale" di sistemi dual split per il riscaldamento del piano secondo dell'edificio.>> , in Via Nicola da Borbona 12, parte integrante e sostanziale e della presente anche se non materialmente allegato , composto dagli elaborati di cui alla narrativa e archiviato presso il prot. 6288/2020;;
2)	di dare atto e confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Gregori;
3)	di dare atto che la spesa prevista di €. 19.329,22 , trova copertura nel capitolo 1235 del redigendo Bilancio 2020;
4)	di rendere la presente immediatamente eseguibile data l’urgenza;

Pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, espressi sulla proposta di provvedimento.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data:         	Il Responsabile del servizio	
	GREGORI GIUSEPPE	

PARERE:   in ordine alla Regolarità contabile

Data:         	Il Responsabile del servizio	
	Mitolo Daniele