Autorizzazione allo Scarico
 in acque superficiali

 (D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – art. 27 N.T.A. del P.T.A. approvato con D.G.R. n. 145/2010)
Autorizzazione n° 2/2021                    del 29/06/2021

Pratica edilizia n° 43 anno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta pervenuta in data 31/03/2021, Prot. n° 1820, presentata dalla Sig.ra:
1.	MAZZALUPI GIUSEPPINA	c.f. MZZGPP68E71B474Z (Proprietaria)

al fine di ottenere, in esecuzione degli elaborati di progetto allegati, redatti da:

ARCHITETTO MAIULI GIANLUCA, c.f. MLAGLC64L07D653I 
	Iscritto all’ordine professionale degli architetti della Provincia di PERUGIA al numero 682

	GEOLOGO ARISTEI PIETRO, c.f. RSTPTR63H20D653Y
Iscritto all’ordine professionale dei geologi della Regione UMBRIA al numero 147

l’Autorizzazione allo scarico nel terreno mediante sub-irrigazione, previo idoneo trattamento, delle acque reflue provenienti da un immobile residenziale (numero abitanti equivalenti pari a 6), sito in Fiuminata (MC), LOCALITA' CASTAGNA, 2, distinto in Catasto al Fgl. n. 19, mappale n. 270 sub. 2.
VISTA la documentazione allegata alla domanda di cui sopra;
VISTO il P.T.A. approvato con D.G.R. n. 145 del 26 gennaio 2010;
VISTO il Regolamento Edilizio vigente, nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia di edilizia ed urbanistica;
CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m., trattasi di scarico mediante sub-irrigazione di reflui domestici e di acque meteoriche;
VISTO il parere favorevole dell’ARPAM – Servizio Territoriale di Macerata –Prot. n. 20284 del 22.06.2021, acquisito al protocollo comunale al numero 3438 del 22.06.2021;
VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m., recante Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, e la Sezione II – Tutela delle acque dall’inquinamento, in vigore dal 29/04/2006 che abroga il previgente D.Lgs 152/1999 (e s.m.i.);
VISTI in particolare gli artt.74,94,98,101,103,105,107,113,124,125,127,129,130,170, le tabelle e gli allegati, del D.Lgs. 152/06;
VISTO l’art. 10 bis della L.200/03;
VISTI gli artt. 46 e 47, della Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 10  e  s.m.i.;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque (PTA) - Regione Marche - D.A. n. 145 del 26/01/2010;
RITENUTO potersi rilasciare la richiesta autorizzazione allo scarico;

FATTI  SALVI ED IMPREGIUDICATI TUTTI I DIRITTI DI TERZI;

AUTORIZZA

La Sig.ra MAZZALUPI GIUSEPPINA di FIUMINATA (MC), c.f. MZZGPP68E71B474Z, in qualità di Proprietaria, lo scarico nel terreno mediante sub-irrigazione delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche provenienti dall’immobile residenziale (numero abitanti equivalenti pari a 6), sito in Fiuminata (MC), LOCALITA' CASTAGNA, 2, distinto in Catasto al Fgl. n. 19, mappale n. 270 sub. 2, in conformità alle modalità esecutive fissate negli elaborati di progetto che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e inscindibile.

1) - Si dovrà inoltre provvedere all’osservanza delle seguenti PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

•	Si dovranno adottare tutte le misure necessarie per evitare un eventuale, anche temporaneo, inquinamento;
•	Le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi domestici ed assimilabili ai domestici, dovranno rientrare nei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 4 “Valori limiti di emissione per acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo” e par. 2.1 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06;
•	I limiti di accettabilità non potranno, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con altre tipologie di acque o acque prelevate esclusivamente allo scopo;
•	Non potranno essere immesse negli scarichi sostanze diverse da quelle autorizzate;
Prescrizioni ARPAM:
•	Lo scarico dell’insediamento sopra citato potrà avvenire nel terreno nel rispetto delle disposizioni contenute nell’all. 5 della Delib. Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 04/02/1977 e nel P.T.A. – Regione Marche, secondo lo schema tecnico dell’impianto di smaltimento proposto;
•	Le due fosse Imhoff in serie siano sottoposte ad un regolare programma di manutenzione che preveda l’estrazione del fango e della crosta due volte l’anno per la prima fossa, mentre per la seconda fossa lo spurgo dovrà essere effettuato periodicamente a seconda della produzione dei funghi;
•	Il pozzetto degrassatore, che dovrà essere dimensionato in base agli abitanti equivalenti serviti, sia sottoposto ad una accurata pulizia e manutenzione con la frequenza consigliata dal costruttore e comunque tale da evitare intasamenti del dispositivo stesso;
•	Il pozzetto di campionamento ubicato a valle della seconda fossa Imhoff dovrà fungere da pozzetto fiscale e sia facilmente accessibile per eventuali operazioni di ispezione e prelevamento delle acque reflue trattate.   

2) - Il comune si riserva di disporre in qualsiasi momento ispezioni e verifiche degli scarichi;

3) - L’inosservanza di quanto sopra prescritto comporta i provvedimenti di cui all’art. 130 e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle del D.lgs. 152/06;

4) - La presente autorizzazione può essere revocata, modificata o sospesa per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell’autorizzazione, ed è subordinata, in ogni caso, alle altre norme regolamentari più restrittive in materia che dovessero intervenire in vigenza del presente provvedimento;

6) - La presente autorizzazione ha validità quadriennale dalla data di rilascio e si intende tacitamente rinnovata ad ogni scadenza, qualora non intervengano modificazioni dell’impianto; lo scarico potrà essere mantenuto in funzione, dopo lo scadere della presente autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale sono incaricati di svolgere il controllo e la vigilanza di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 29/06/2021.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Lorenzo Massacci

Il/La Sottoscritto/a Sig./Sig.ra ………………………………….. dichiara di aver ritirato oggi ………………… l’originale della presente autorizzazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Il/La  Dichiarante
………………………………………